Утверждено

Постановлением Главы

Новочановского сельсовета

Барабинского района

Новосибирской области

№ 59 от 16 октября  2014 г.

ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Муниципальном казенном учреждении Культурно-досуговом объединении «Свет очага» Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области

на 2015- 2020 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Сроки и этапы реализации Программы.

- Общая информация.

- Анализ состояния энергосбережения.

- Организационные мероприятия по энергосбережению.

- Технические мероприятия.

- Показатели реализации мероприятий по энергосбережению.

- Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению.

- Оценка экономической реализации Программы.

- Мониторинг реализации Программы энергосбережения.

- Управление и контроль за ходом реализации  Программы.

- Паспорт Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

| Наименование Программы | Программа Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Муниципальном казенном учреждении Культурно-досуговом объединении «Свет очага»» Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области на 2015- 2020 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской федерации от 17 Февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" |
| Заказчик Программы | Муниципальное учреждение культурно-досуговое объединение «Свет очага» Новочановского сельсовета. |
| Разработчик Программы | Директор МКУ КДО «Свет очага»-Дементьева Антонина Петровна |
| Сроки реализации Программы | 2015– 2020 годы |
| Цель Программы | -Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». -Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. -Переход от нормативного способа расчетов за потребленные коммунальные ресурсы к расчетам по фактическому потреблению коммунальных ресурсов, на основе показаний приборов учета; -Снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания в помещениях. |
| Основные задачи Программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятии в учреждении; - проведение энергетических обследований; - обеспечение приборами учета потребления коммунальных ресурсов; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. |
| Контроль за исполнением Программы. | Директор МКУ КДО «Свет очага» Новочановского Сельсовета Дементьева А.П. |
| Источники финансирования | Средства местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | –полный переход на приборный учет при расчетах с организацией коммунального комплекса; –сокращение потребления коммунальных ресурсов, рациональное их использование; -сокращение потребления электрической, тепловой энергии и воды на 30 процентов от уровня 2014 года; -формирование «энергосберегающего» типа мышления (поведения) в коллективе; |

- 2.   Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на 5 лет и направлена на реализацию мероприятий по     энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории организации    во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Перечень мероприятий программы:

- тепловая энергия:

- сбор  и анализ информации  о потреблении тепловой энергии;

- установка прибора учета тепловой энергии;

-промывка трубопроводов системы     отопления.

- установка стеклопакетов;

- электроснабжение:

- сбор и анализ информации о потреблении электроэнергии;

- замена  ламп накаливания на энергосберегающие.

3.   водоснабжение:

- установка прибора учета водоснабжения.

Начало работ- 2015 год

Окончание работ- 2020 год

3.  Общая информация.

Характеристика учреждения:

Полное наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение  культурно-досуговое объединение «Свет очага» Новочановского сельсовета Барабинского района Новосибирской области.

Сокращенное наименование Учреждения: МКУ КДО «Свет очага» Новочановского    сельсовета.

632315 Новосибирская область Барабинский район, село Новочановское, улица

Центральная, дом 37

1. С.Новочановское-Центральный сельский Дом Культуры (ЦСДК)

| - время постройки здания | 1965 год |
| --- | --- |
| - проектная мощность | 244 места |
| - материал, из которого построено здание | кирпич |
| - количество этажей | 2 |
| - материал межэтажных перекрытий а) между подвалом и 1 этажом б) между остальными этажами | бетон бетон |
| - наличие убежища (указать местоположение) | подвал |

Учреждение имеет филиалы:

1. Кармаклинский  Дом Культуры

632312 Новосибирская область, Барабинский район,  деревня Кармакла, улица Центральная дом 49 «а».

| - время постройки здания | 1964 год |
| --- | --- |
| - проектная мощность | 100 мест |
| - материал, из которого построено здание | шлакоблоки |
| - количество этажей | 1 |
| - наличие убежища (указать местоположение) | нет |

2. Сизевский  сельский клуб

632311 Новосибирская область, Барабинский район,  деревня Сизёво, улица Центральная, дом 33.

| - время постройки здания | 1980 год |
| --- | --- |
| - проектная мощность | 150 места |
| - материал, из которого построено здание | кирпич |
| - количество этажей | 1 |
| - наличие убежища (указать местоположение) | нет |

3.Головановский сельский клуб

632311 Новосибирская область, Барабинский район, поселок Голованово, улица Школьная 11.

| - время постройки здания | 1970 год |
| --- | --- |
| - проектная мощность | 200 мест |
| - материал, из которого построено здание | кирпич |
| - количество этажей | 1 |
| - наличие убежища (указать местоположение) | нет |

4.Усть-тандовский сельский клуб

632313  Новосибирская область, Барабинский район, деревня Усть-тандовка, переулок Школьный  4

| - время постройки здания | 1965 год |
| --- | --- |
| - проектная мощность | 200 мест |
| - материал, из которого построено здание | кирпич |
| - количество этажей | 1 |
| - наличие убежища (указать местоположение) | нет |

Количество работников- 27 человек.

Оснащенность приборами учета- учет электрической энергии.

Объем используемых энергоресурсов, по состоянию на 2013 г.:

- вода  1344 куб.м

- тепловая энергия  446 гКал

- электрическая энергия  208888  кВ.ч.

Наличие знергетического паспорта здания или проведенного энергетического       обследования -май 2013 года.

- 4.  Анализ состояния энергосбережения.

Потребление энергоресурсов.

| Показатель | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Потребление, кВт·ч | 230433 | 1236916 | 208888 |
|  | Стоимость, руб. | 480433,54 | 548823 | 599977 |
| Тепловая электроэнергия | Потребление, гКал | 446 | 446 | 446 |
|  | Стоимость, руб. | 659490 | 653551 | 705776 |
| Водоснабжение | Потребление, Куб. | 1344,24 | 1348,1 | 1344 |
|  | Стоимость, руб. | 20196 | 21289 | 25348 |
| Общая стоимость энергоносителей, руб. |  | 1160119 | 1223663 | 1331101 |

Таким образом, в разрезе 3-х лет видно, что расход и потребление энергоресурсов находится  на одном уровне, а увеличение расхода в денежном выражении происходит из-за повышения тарифов на энергоносители

Возникает необходимость в проведении  мероприятий,  обеспечивающих  снижение энергопотребления для  уменьшения  бюджетных  средств, направляемых на оплату энергоресурсов.

Необходимым  шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является:

- выявления потенциала энергосбережения;

- определения основных энергосберегающих мероприятий;

- определения  объектов ,  на  которых  в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;

- установления    нормативных    показателей    энергопотребления  (лимитирования энергопотребления).

Стимулирование  на рациональное использование энергоресурсов: использование сэкономленных в  результате энергосбережения бюджетных средств  на  капитальный  и  текущий  ремонт, закупку технологического оборудования,  компьютерной  техники  и  инвентаря  для  нужд учреждения, а также на премирование персонала.

5.  Организационные мероприятия по энергосбережению.

- внедрение системы мониторинга энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-обучение персонала  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с внесением мер и приемов энергосбережения в должностные инструкции по рабочим местам;

-Обучение специалиста в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

-повышение культуры обращения с  энергетическими ресурсами организации, в частности: обращать внимание сотрудников на то, что необходимо выключать свет в помещениях после выхода из них, плотнее закрывать краны, без нужды не открывать форточки, закрывать двери зимой и т.д.)

- анализ передового опыта применения новейших технических и организационных решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и подготовку рекомендаций по их внедрению;

- внедрение системы пропаганды и премирования   персонала за экономию топливно-энергетических ресурсов;

  - Технические мероприятия.

6.1. Установка приборов учета ТЭ и ВС.

В соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области от 01.04.2008 №66-р «Об установке приборов учета расхода энергоресурсов и воды»  необходимо оснастить приборами учета расхода энергоресурсов и воды здания, МКУ КДО «Свет очага».

| Наименование прибора | Количество | Стоимость с установкой. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор учета ТЭ | 3 | 30000 руб. | 90000 руб. |
| Прибор учета ВС | 2 | 20000 руб. | 40000 руб. |

6.2  Установка оконных блоков из ПВХ в здании Дома культуры

Улучшить тепловой комфорт в помещении и ограничить потери теплоты через окна можно, уменьшив тепловой поток,  проходящий через окна.

Одним из распространенных способов повышения теплозащиты здания  является  замена оконных блоков из ПВХ.

Замена оконных блоков из ПВХ позволит отразить 35 %   потерь тепловой энергии уходящей через окна.

Таким образом получим:

446  Гкал * 35% * 0,4% = 62.44  Гкал или  102339,16  руб.- экономия тепловой энергии в результате  замены оконных блоков из ПВХ.

Средняя рыночная стоимость полной установки с отделкой  1 кв.м. окна из ПВХ – 13001,0руб.

Площадь установки составляет 58 кв.м.

Затраты составят 58 кв.м * 13 001 руб. = 754058руб.

Срок окупаемости составит 754058/ 102339  = 7  лет.

6.3  Реконструкция системы освещения

Исходные данные:

С1 – световая отдача, имеющейся лампы (лм/Вт),

С2 – световая отдача, лампы замены (лм/Вт),

F – площадь помещения (м2),

R – нормативная освещенность для данного типа помещений (лм/м2).

Алгоритм расчета энергосберегающего эффекта:

Посчитать энергетический эффект ΔQ (Вт) от замены ламп накаливания на энергосберегающие лампы:

| ΔQ = R•F/(C2 – С1) | (14) |
| --- | --- |

Годовая экономия в денежном выражении, тыс. рублей:

| ΔЭ = ΔQ • Tэ.э. | (15) |
| --- | --- |

где -Tэ.э. тариф на электрическую энергию, руб./кВт.

Пример расчета:

Возьмем для расчета вентилируемое офисное помещение общей площадьюF = 30 м2 и посчитаем в нем эффект от замены ламп накаливания (С1 = 15 лм/Вт)  на люминесцентные (С2 = 60 лм/Вт), нормативная освещенность для офисного помещения R = 300 лм/м2 (1):

ΔQ = R•F/(C2 – С1) = 300•30/45 = 200 Вт

Годовая экономия в денежном выражении при тарифе Tэ.э= 4,60руб/Гкал:

ΔЭ = ΔQ • Tт.э. = 200*4,60 = 920 руб.

Виды ламп

| Источник света | Световая отдача(лм/Вт ) | Средний срок службы, (час) |
| --- | --- | --- |
| лампа накаливания | 7 ÷ 22 | 1000 ÷ 2000 |
| люминесцентная лампа | 50 ÷ 90 | 5000 ÷ 12000 |
| светодиодная лампа | 40 ÷ 50 | 50000 |

- Замена ламп накаливания мощностью 60 Вт на светодиодные.

-Принцип работы ламп накаливания основан на прохождении тока через вольфрамовую нить. Протекая по нити, ток вызывает ее разогрев до такой температуры, что она начинает светиться, т.е. фактически функция лампы накаливания как источник света – вторична, ее принцип работы основан на том, что она является генератором тепла. Электроэнергия, идущая на свет составляет порядка 4% от общей. Поэтому с появлением новых технологий, надо уходить от малых КПД. Светодиодные лампы, с аналогичной светоотдачей потребляют в 10 раз меньше электроэнергии. Кроме того, светодиодные лампы имеют много больший ресурс использования: ресурс обычной лампы накаливания – 1000 часов, у светодиодной лампы эта цифра составляет – 50000 часов, это в 50 раз больше.

Аналог: 60Вт лампы накаливания; Стоимость 250 руб.

-Светодиодная лампа  – аналог лампы накаливания и компактной люминесцентной лампы с цоколем Е27. Предназначена для использования в открытых световых приборах для жилых и общественных помещений, включая помещения для напряженных зрительных работ, работ с мониторами и дисплеями.

Светодиодная лампа 7Вт (аналог лампы накаливания 60Вт)

- Сокращаются затраты на обслуживание (не требуется замена ламп и дросселей)

- Коэффициент пульсации – менее 1%

- Отсутствие в спектре ультрафиолетовых и инфракрасных составляющих.

- Сокращение энергопотребления в 8 раз по сравнению с лампой накаливания.

- Полное отсутствие вредных веществ.

- Устойчивость к перепадам напряжения.

- Угол расхождения светового потока — 230°.

Замена ламп накаливания на светодиодные лампы позволяет экономить более 80% потребляемой на внутреннее освещение электроэнергии.

Для замены ламп внутреннего освещения МКУ КДО «Свет очага» потребуется:

-230 шт. светодиодных ламп.

Стоимость ламп составит:

230 шт. * 250 руб. = 57500 руб.

Суммарная мощность ламп накаливания равна:

230 шт. * 60 Вт = 13800 кВт

При расчете минимального экономического эффекта будем считать, что в среднем лампы накаливания работают по 1992 часа/год (или 249 дней по 8 часов)

-Средний тариф стоимости электроэнергии за базовый 2014 г составил  2,74 руб. / кВт×ч.

тогда  электропотребление составит:

13800 кВт * 1992 часа/год = 27489,6 кВт/год

Стоимость -27489,6 кВт * 2,74 руб. =75321,5 руб.

Суммарная мощность светодиодных ламп равна:

230 шт. * 0,007 кВт = 1,61 кВт

Светодиодные лампы мощностью 7 Вт будут потреблять:

1,61 кВт * 1992 часа/год = 3207,1 .кВт/год

Стоимость - 3207,1кВт * 2,74 руб. = 8787,4 руб.

Экономия электроэнергии  составит:

27489,6 кВт – 3207,1 кВт = 24282,5 кВт/год

Стоимость - 24282,5 кВт * 2,74  руб./кВт = 66534,05  руб./год

Экономия электроэнергии  в рублях составит: 75321,5 руб.- 8787,4  руб. = 66534,0 руб

Срок окупаемости -1 месяц.

7.   Показатели реализации мероприятий по энергосбережению.

Обобщенная характеристика рекомендуемых энергосберегающих мероприятий приведена     в таблице

| № п/п | Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий по видам энергетических ресурсов | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемости (план), лет |
|  |  |  | в натуральном выражении | ед. измерения | в стоимостном выражении (тыс.руб.) |  |
| 1. | Замена ламп внутреннего освещения мощностью 60 Вт на светодиодные | 57500 | 24282,5 | кВт. г | 66534,0 | 0,1 |
| 2 | Замена оконных блоков | 754058 | 62.44 | Гкал | 102339 | 7 |

8. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по    энергосбережению.

Общий объем финансирования Программы

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| Замена ламп внутреннего освещения мощностью 60 Вт на светодиодные |  |  |  |  |  |  | 57500 руб. |
| Установка оконных блоков из ПВХ |  |  |  |  |  |  | 754058руб. |
| Установка приборов учета ТЭ и ВС |  |  |  |  |  |  | 130000 руб. |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 941558 руб. |

Объемы финансирования Программы за счет средств  всех уровней  носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении  проекта  бюджета на очередной финансовый год.

9. Оценка экономической реализации Программы.

Все указанные мероприятия являются не только энергосберегающими но и экономически эффективными.

Выполнение всех работ приведет  к  уменьшению затрат на топливно-энергетические ресурсы:

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень  фактического   достижения целевого индикатора по формуле:

где :E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

- 10. Мониторинг реализации Программы энергосбережения.

Сводные показатели результатов реализации комплекса мероприятий, включенных в Программу энергосбережения на каждый планируемый год, должны рассчитываться на каждый год и сравниваться с достигнутыми показателями.

- 11. Управление и контроль за ходом реализации  Программы.

-Контроль выполнения программы осуществляется лицом, назначенным приказом по организации. По результатам реализации мероприятий ежегодно рассчитываются значения целевых показателей, подлежащих ежегодному контролю.

-В случае проведения энергетических обследований во время действия Программы с оформлением энергетического паспорта и разработкой дополнительных мероприятий в области энергосбережения, целевые показатели мероприятий Программы подлежат корректировке путем утверждения дополнений к настоящей программе.

-Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

-В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» необходимо проводить корректировку планируемых значений целевых показателей Программы на следующий за отчетным год с учетом достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

-Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Сроки и форму учета мероприятий и контроля выполнения утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы устанавливает координатор Программы.

-Руководство организации  ежеквартально на своих совещаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения.

-Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.

-Объем и структура   финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями организации и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.