Уважаемые жители Новочановского сельсовета!

# О пломбировании приборов учета

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, на собственника индивидуального прибора учета (потребителя коммунальной услуги) возлагается обязанность по обеспечению проведения периодической поверки установленных приборов в сроки, регламентированные технической документацией на прибор.

Такая поверка проводится в целях подтверждения соответствия средства измерения метрологическим требованиям к параметрам измерений и условиям, при которых эти параметры должны быть обеспечены. По результатам поверки прибор учета пломбируется с целью ограничения доступа к его определенным частям для предотвращения вмешательства в его работу, которое может привести к искажению результатов измерений.

Поверка приборов учета осуществляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений.

Кроме того, во избежание вмешательства в работу приборов учета, в результате которого возможно, в том числе, потребление неучтенного прибором коммунального ресурса, в местах подключения (крепления) прибора после его монтажа на сетях также устанавливается соответствующая пломба. Такой вид пломбирования осуществляет исполнитель коммунальной услуги на основании заявки потребителя без взимания платы (за исключением случаев, когда пломбирование производится повторно в связи с нарушением потребителем или третьим лицом целостности пломбы или знаков поверки). При необходимости осуществления периодической поверки индивидуального прибора учета в связи с истечением межповерочного интервала исполнитель, как правило, извещает об этом потребителя.

Во избежание необоснованного досрочного осуществления очередной поверки индивидуального прибора учета необходимо обратиться к исполнителю коммунальной услуги за подтверждением наступления предусмотренного технической документацией на прибор учета срока осуществления его периодической поверки. Обращаем внимание на то, что демонтаж прибора учета (в том числе в целях проведения поверки) и  его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя, за исключением случаев, когда представители исполнителя не явились в срок, указанный в извещении.

Глава Новочановского сельсовета

Барабинского района Новосибирской области                            Е. И. Миллер

28.07.2017 г