АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОЧАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 БАРАБИНСКОГО  РАЙОНА      
  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2013 года                                                                                   №  76
с. Новочановское
О Порядке  мониторинга  системы  теплоснабжения 

 Новочановского  сельсовета Барабинского  района

Новосибирской области 
                 В соответствии  с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами оценки готовности к отопительному периоду», утвержденному Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 г. №103  постановлением администрации Барабинского района №1163 от 20.09.2011 г. «О Единой методике определения технического состояния систем коммунальной инфраструктуры в организациях коммунального комплекса города Барабинска и сельских поселений Барабинского района», руководствуясь Уставом Новочановского  сельсовета Барабинского района Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок мониторинга  системы  теплоснабжения 

 Новочановского  сельсовета Барабинского  района Новосибирской области (согласно приложения).
Глава Новочановского сельсовета
Барабинского района

Новосибирской области                                                М.А. Полухов                                                      

Приложение №1

к  постановлению главы 
Новочановского  сельсовета

Барабинского  района

Новосибирской области 

от 12.11.2013 г. № 76
Порядок
  мониторинга  системы  теплоснабжения 

 Новочановского  сельсовета Барабинского  района
 Новосибирской области
1.    Настоящий  порядок  определяет  взаимодействие  органов  местного  самоуправления, теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций  при  создании  и  функционировании  системы  мониторинга  теплоснабжения.

    Система  мониторинга  состояния  системы  теплоснабжения – это  комплексная  система  наблюдений, оценки  и  прогноза  состояния  тепловых  сетей (далее – система  мониторинга).

   Целями  создания  и  функционирования  системы  мониторинга  теплоснабжения  являются  повышение  надежности  и  безопасности  систем  теплоснабжения, снижение  затрат  на  проведение  аварийно-восстановительных  работ  посредством  реализации  мероприятий  по  предупреждению, предотвращению, выявлению  и  ликвидации  аварийных  ситуаций.

2.    Основными  задачами  системы  мониторинга  являются:

        - сбор, обработка  и  анализ  данных  о  состоянии  объектов   теплоснабжения, статистических  данных  об  аварийности  на  системах  теплоснабжения  и  проводимых  на  них  ремонтных  работ;

        - оптимизация  процесса  составления  планов  проведения  ремонтных  работ  на  теплосетях;

        - эффективное  планирование  выделения  финансовых  средств  на  содержание  и  проведения  ремонтных  работ  на  теплосетях.

3.     Функционирование  системы  мониторинга  осуществляется  на  объектовом  и  муниципальном  уровнях.

            На  объектовом  уровне  организационно-методическое  руководство  и  координацию  деятельности  системы  мониторинга  осуществляют  организации  эксплуатирующие  теплосети.

           На  муниципальном  уровне  организационно-методическое  руководство  и  координацию  деятельности  системы  мониторинга  осуществляет  администрация  Новочановского  сельсовета  Барабинского  района Новосибирской области.

4.      Система  мониторинга  включает  в  себя:

     - сбор  данных;

     - хранения, обработку  и  предоставление  данных;

     - анализ  и  выдачу  информации  для  принятия  решения.

4.1.   Сбор  данных 

         Система  сбора  данных  мониторинга  за  состоянием  тепловых  сетей  объединяет  в  себе  все  существующие  методы  наблюдения  за  тепловыми  сетями  на  территории Новочановского  сельсовета Барабинского  района Новосибирской области.

     В  систему  сбора  данных  вносятся  данные  по  проведенным  ремонтам  и  сведения, накапливаются  эксплуатационным  персоналом.

         Собирается  следующая  информация:

     - паспортная  база  данных  технологического  оборудования  прокладок  тепловых  сетей;

     - расположение  смежных  коммуникаций  в  5-ти  метровой  зоне  вдоль  прокладки  теплосети, схема  дренажных  и  канализационных  сетей;

     - исполнительная  документация  в  электронном  виде (аксонометрические  схемы  теплопровода);

    - данные  о  грунтах  в  зоне  прокладки  теплосети (грунтовые  воды, суффозионные  грунты).

          Сбор  данных  организуется  на  бумажных  носителях  и  вводит  в  базу  данных для передачи в базу данных единой  диспетчерской  службы  Барабинского  района.

          Анализ  данных  для  управления  производится  специалистами  отдела    

          жилищно-коммунального  хозяйства,  энергетики,  транспорта  и  связи     

          администрации  Барабинского  района Новосибирской области.
4.2. Хранение, обработка  и  предоставление  данных

Единая  база  данных  хранится  и  обрабатывается  на  основе  технологии  клиент  сервер.

4.3. Анализ  и  выдача  информации  для  принятия  решения

Системы  анализа  и  выдачи  информации  в  тепловых  сетях  направлена  на  решение  задачи  оптимизации  планов  ремонта  планов  ремонта  на  основе  выбора  из  сетей, имеющих  повреждения, самых  ненадежных, исходя  из  заданного  объема  финансирования.

 Основным  источником  информации  для  статистической  обработки  данных  является  состояние  теплосетей  определенное  по  единой  методике, результаты  опрессовки  в  ремонтный  период.

  Данные  мониторинга  накладываются  на  актуальные  паспортные  характеристики  объекта  в  целях  выявления  истинного  состояние  объекта, исключая  ложной  информации  и  принятия  оптимального  управленческого  решения.

